[image: image1.wmf] 

    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ГАЛОГЕННЫЙ ФОНАРЬ  
                                                             ФОС3-5/6
         Профессиональный переносной  фонарь ФОС3-5/6  предназначен для  работы  на суше  и  на  море  при температуре окружающего воздуха  от минус   40 0  С   до  плюс  45 0 С   и относительной влажности   до  98 %  (при  плюс  250 С).  

         Отличительной особенностью фонаря ФОС3-5/6 от ранее выпускаемых фонарей  является использование новой платы с микропроцессорным управлением, что позволяет применить более надежную кнопку без фиксации, исключить механический потенциометр, реализовать плавное включение лампы, выполнить защиту аккумуляторной батареи от короткого замыкания и переполюсовки. С помощью кнопки включения (без фиксации) выполняются четыре функции:

· включение;

· регулировка силы света;

· переход в сигнальный (мигающий) режим;

· выключение.

        Плавное включение фонаря увеличивает срок службы лампы в 8 раз, а кнопка без фиксации гарантирует до 100 000 срабатываний, вместо 2000 кнопки с фиксацией. Включение, выключение, переход в сигнальный режим, регулировка силы света (яркости) производится посредством кнопки включения в следующем порядке:

- одинарное нажатие на кнопку  –  включение или выключение фонаря,

-  продолжительное нажатие на кнопку (2-3 секунды) включает  сигнальный режим;

- продолжительное нажатие на кнопку и удержание ее при включённом фонаре – переход в режим экономичного свечения (ступенчато изменяется сила света).

        Конструктивно фонарь состоит из поворотной фары, соединенной с цилиндрическим  корпусом.  Фара поворачивается относительно горизонтальной оси на угол 120 градусов. Внутри цилиндрического корпуса встроена микропроцессорная  электронная плата, которая в случае разряда аккумуляторной батареи включает  предупредительную сигнализацию 10-ти кратным миганием лампы с минутным интервалом и последующим защитным  отключением  фонаря. Корпус и фара выполнены из прочного   пластика   и выдерживают удары при падении с высоты 2 м. 
Технические характеристики
      1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной    батареи,  В.……………………..…..……6

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов…………… …………………………………….4,5

3.  Максимальная освещенность  на  расстоянии  1 м  от  светильника, не менее, люкс……....20000

4.  Угол расхода  светового луча   2( 0.5, град …......…………………………………..…………….....4
5.  Дальность светового луча (при освещенности  1 люкс),  м …………………………………..…250

6.  Диаметр рефлектора  фары, мм …..………………………………………………………….……110

[image: image2.png]


7.  Номинальный потребляемый ток,  А…. …..…………… ………0,85

8. Регулируемое время  непрерывной работы   фонаря, час....……..4-9     
9. Время   заряда  аккумулятора, не более, час……………………….12
10. Средний  ресурс батареи (число циклов заряд-разряд) ...……...600

11. Срок службы фонаря, лет ....……………….……………….……..10

12. Масса  фонаря,  не более, кг ……………………………….……..1,6

Комплект поставки:         фонарь,     ремень наплечный,    паспорт.

По отдельному заказу:      адаптер   зарядный   сетевой,                              светофильтр желтый, красный, зеленый. 

Изготовитель:  ООО ПКФ «Экотон»
141190, Московская область, г. Фрязино,

ул. Заводской проезд, д. 3, корпус 1.

Офис продаж:  ИП «Сембаев», 

050043, г.Алматы, Казахстан
Санатории "Алматы", дом 2, кв 8
Телефон: 8-775-673-2947
Моб: 8-701-773-3619 
E-mail: sembayev.ok@mail.ru
